УТВЕРЖДАЮ

Директор

МКОУ ХНОШ им. Мусаева А.М.

Атаева Б.Б

Инструкция

о порядке действий персонала по обеспечению

безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре

в МКОУ ХНОШ им. Мусаева А.М.

1. Общие требования пожарной безопасности.

1.1.Настоящая инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре (далее — Инструкция) разработана для МКОУ ХНОШ им. Мусаева А.М.  противопожарным режимом Учреждения.

1.2.Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации работников и обучающихся при пожаре в Учреждении.

1.3.Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации работников и обучающихся из здания Учреждения в случае пожара.

1.4.Практические тренировки по эвакуации работников и обучающихся в случае пожара по данной инструкции проводятся не реже 1 раза в три месяца .

2. Порядок эвакуации при пожаре.

2.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по тел_______________________________________________________________________________________, администрации школы.

2.3. Немедленно оповестить работников и учащихся о пожаре с помощью установленной системы оповещения.

2.4. Открыть все эвакуационные выходы из здания.

2.5. Быстро, без паники и суеты эвакуировать учащихся и работников из здания согласно плану эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей.

2.6.Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

2.7.Организовать сбор эвакуированных в специально установленном месте пер .Школьный

2.8.Проверить отсутствиеучащихся и работников во всех помещениях здания и наличие по спискам в месте сбора.

2.9.Администрации организовать встречу работников пожарной охраны и проводить их к месту пожара.

2.10. До приезда работников пожарной охраны членам добровольной пожарной дружины организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

3. Обязанности работников при пожаре.

3.1. При проведении эвакуации работники Учреждения обязаны:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации работников и воспитанников, в безопасную зону в кратчайший срок;

- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью педагогам и другим работникам Учреждения нельзя оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- эвакуацию воспитанников следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Учащихся младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь;

- тщательно проверять все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне воспитанников, спрятавшихся под столами, в шкафах или других местах;

- выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения учащихся и работников в здание, где возник пожар;

- при тушении необходимо в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации учащихся ;

- запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все окна и двери.